检定技术要求及项目明细
1. 检测依据：执行国家、行业现行相关标准规范。
2. 检测公司：检测公司具备相应的专业资质，检测完成后并出具符合国家、行业现行相关标准规范的检测报告。
3.检测项目如下：
	序号
	检    定    项    目

	1
	外观及一般功能检查                  

	2
	[bookmark: _GoBack]水准器轴与竖轴的垂直度             

	3
	望远镜竖丝铅垂度                   

	4
	视准差c                           

	5
	指标差I                             

	6
	横轴不垂直于竖轴之差I              

	7
	补偿器补偿范围                      

	8
	纵向补偿精度                       

	9
	横向补偿精度                       

	10
	测距轴与视准轴的重合性              

	11
	激光/光学)对中器视轴与竖轴重合度    

	12
	一测回水平方向标准偏差            

	13
	一测回竖直角测角标准偏差           

	14
	加常数                              

	15
	加常数精度                          

	16
	乘常数                              

	17
	乘常数精度                        

	18
	综合精度                           

	
	
















